## zalnr2b(b)doSIWZ
	Nr sprawy: DAM-282-7/19
	Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie					Załącznik nr 2b b do SIWZ
	ARKUSZ WYCENY b

Lp.	Rodzaj urządzenia	Jm	Ilość	Opis oferowanych urządzeń (producent i model lub/i parametry)	Cena jednostowa PLN netto	Wartość PLN netto	Wartość PLN brutto
1	Reflektor profilowy 575W	szt	14
2	Skrzynia transportowa na 2 sztuki reflektorów profilowych 575W	szt	2
3	Reflektor teatralny typu PC 1000W/1200W	szt	54
4	Reflektor automatyczny typu Wash	szt	16
5	Skrzynia transportowa na kołach dla 4 sztuk reflektorów automatycznych typu WASH	szt	4
6	Reflektor automatyczny typu SPOT	szt	8
7	Skrzynia transportowa na kołach dla 2 sztuk reflektorów automatycznych typu SPOT	szt	4
8	Reflektor typu naświetlacz asymetryczny	szt	8
9	Skrzynia transportowa na kołach dla 8 sztuk reflektorów typu naświetlacz asymetryczny	szt	1
10	Reﬂektor Profilowy LED z o kącie świecenia w min. zakresie od 25° do 50°	szt	6
11	Skrzynia transportowa na kołach dla 6 sztuk reflektorów profilowych LED	szt	1
12	Konsoleta oświetleniowa	szt	2
13	Reflektor automatyczny typu Profil	szt	1
14	Skrzynia transportowa na kołach dla 1 sztuki reflektora automatycznego typu Profil	szt	1
15	Urządzenie do bezprzewodowej transmisji sygnału DMX	szt	2
16	Odbiornik sygnału DMX	szt	4
17	Odbiornik sygnału DMX	szt	8
18	Radiotelefon analogowo-cyfrowy	szt	5
19	Rozdzielacz sygnału DMX	szt	4
20	Przewód sygnałowy DMX 1x(2x0,35) 110Ohm, kolor czarny	m.b.	100
21	Gotowy kabel sygnałowy DMX dł. 2,5m	szt	20
22	Gotowy kabel sygnałowy DMX dł. 5m	szt	10
23	Gotowy kabel sygnałowy DMX dł. 10m	szt	5
24	Złącze nakablowe XLR-M 5pin	szt	30
25	Złącze nakablowe XLR-F 5pin	szt	30
26	Przewód zasilający 3x1,5mm	m.b.	100
27	Wtyczka nakablowa prosta 230V/16A z uziemieniem, Uni-Schuko czarna PCV	szt	30
28	Gniazdo nakablowa 230V/16A z uziemieniem, Uni-Schuko czarna PCV	szt	30
29	Uchwyt mocujący do reflektora, o parametrach nie gorszych niż:	szt	120
30	Żarówka - typ 1	szt	70
31	Żarówka - typ 3	szt	8
32	Wtyk nakablowy 3 fazowy 32A czarny	szt	4
33	Gniazdo nakablowe 3 fazowe 32A czarne	szt	2
34	Wtyk nakablowy 3 fazowy 63A czarny	szt	2
35	Gniazdo nakablowe 3 fazowy 63A czarne	szt	4
36	Podstawka pod reflektor czarna, metalowa	szt	12
37	Wytwornica mgły	szt	1
38	Komputer PC typu "laptop"	szt	1
39	Profesjonalna drukarka laserowa format A3 – kolorowa	szt	1
40	Przewód LAN kategorii minimum 5 czarny ze złączami RJ45 w osłonie gumowej – 2m	szt	10
41	Przewód LAN kategorii minimum 5 czarny ze złączami RJ45 w osłonie gumowej – 5m	szt	6
42	Przewód LAN kategorii minimum 5 czarny ze złączami RJ45 w osłonie gumowej – 10m	szt	2
	System sterowania DMX, LAN, Dimmery wraz okablowaniem strukturalnym i montażem niezbędnej instalacji elektrycznej
43	Zestaw modułowych regulatorów naściennych – 120 kanałów po 3kW z opcją przełączania dimmer / switch / AF, wraz z szafami typu rack i sterowaniem	szt	1
44	Blok zasilający OE dla potrzeb zasilenia:	szt	1
46	Rozdzielnia obwodów nieregulowanych, roboczych, technologicznych / Rozdzielnia dla potrzeb sterowania i zasilenia:	szt	1
47	System oświetlenia roboczego sceny i widowni oparty na technologi LED.	szt	1
48	System sterowania oświetlenia roboczego sceny i widowni wraz ze sterowaniem obwodami nieregulowanymi, technologicznymi, roboczymi sceny.	szt	1
49	Krosownica LAN RJ45x24	szt	1
50	Tablica przejsciowa obwodów sceny.	szt	1
51	Obwody oświetleniowe	szt	1
52	Obwody sterowania ETH	szt	1
53	Instalacja elektryczna systemu oświetlenia roboczego sceny i widowni ej.	szt	1
54	Puszka przyścienna gniazd technologii oświetlenia scenicznego	szt	11
55	Puszka przyścienna gniazd technologii oświetlenia scenicznego w pomieszczeniu realizatora światła	szt	1
	SYSTEM OŚWIETLENIA SCENICZNEGO SALA PRÓB
57	Reflektor teatralny typu PC 650W	szt	12
58	Przenośny regulator tyrystorowy	szt	2
59	Przenośna konsoleta oświetleniowa	szt	3
60	Statyw oświetleniowy składany, o parametrach nie gorszych niż:	szt	20
61	Żarówka - typ 2	szt	18
62	System sterowania DMX, LAN, Dimmery wraz okablowaniem strukturalnym i montażem niezbędnej instalacji elektrycznej
63	Blok zasilający OE i rozdzielnia dla potrzeb zasilenia:	szt	1
64	Krosownica obwodów regulowanych i nieregulowanych wykonana w zabudowie RACK 19"	szt	1
65	System oświetlenia roboczego sceny i widowni oparty na technologi LED.	szt	1
66	Splitter sygnału DMX	szt	2
67	Obwody oświetleniowe	szt	1
68	Obwody sterowania DMX	szt	1
69	Instalacja elektryczna systemu oświetlenia roboczego Sali prób	szt	1
70	Puszka przyścienna gniazd technologii oświetlenia scenicznego	szt	1
71	Montaż urządzeń	szt	1
72	Gniazdo tablicowe zasilające typu PowerCon 16A	szt	24
73	Gniazdo zasilające na kabel typu PowerCon 16A	szt	24
	MECHANIKA SCENICZNA
	Demontaż istniejącego rusztu	szt	1		nie dotyczy
	Sztankiet dekoracyjny z napędem elektrycznym	szt	5
	Pantograf kablowy do sztankietu dekoracyjnego z kablem 30 x 2,5 mm² + DMX + ETH .	5	5
	Sztankiet boczny	szt	4
	Stały ruszt oświetleniowy	szt	1
	Reling oświetleniowy	szt	2
	Drabinki oświetleniowe do pełnej wysokości ściany	szt	8
	Drabinki oświetleniowe do wysokości wnęki	szt	8
	System sterowania	szt	1
					RAZEM

	......................................................
	miejscowość, data